# Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2009 г. N 641
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики"

В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2562; 2005, N 15, ст. 1350; 2006, N 18, ст. 2007; 2008, N 25, ст. 2990; N 34, ст. 3938; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5619; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 14, ст. 1662), пунктом 7 Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1110), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования по профессии 220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.

2. Ввести в действие с 1 января 2010 г. федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный настоящим приказом.

| Министр | А. Фурсенко |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2009 г.

Регистрационный N 15694

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт вводится в действие с 1 января 2010 г.

Приложение

# Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования по профессии 220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2009 г. N 641)

См. справку о федеральных государственных образовательных стандартах

# 1. Область применения

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования (далее - ФГОС НПО) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ по профессии 220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики всеми образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы поданной профессии, имеющими государственную аккредитацию.

1.2. Право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования имеют образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования при наличии соответствующей лицензии.

# II. Используемые сокращения

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

НПО - начальное профессиональное образование;

ФГОС НПО - федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования;

ОУ - образовательное учреждение;

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по профессии;

ОК - общая компетенция;

ПК - профессиональная компетенция;

ПМ - профессиональный модуль;

МДК - междисциплинарный курс.

# III. Характеристика подготовки по профессии

3.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования при очной форме получения образования и соответствующие квалификации приводятся в таблице 1.

Таблица 1

┌──────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ Образовательная  │   Наименование квалификации    │ Нормативный срок  │

│   база приема    │ (профессий по Общероссийскому  │ освоения ОПОП при │

│                  │    классификатору профессий    │    очной форме    │

│                  │ рабочих, должностей служащих и │     получения     │

│                  │тарифных разрядов) (OK 016-94)* │    образования    │

├──────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤

│на базе среднего  │            Наладчик            │ 1 год 10 месяцев  │

│(полного) общего  │    контрольно-измерительных    │                   │

│образования       │     приборов и автоматики      │                   │

├──────────────────┤                                ├───────────────────┤

│на базе основного │           Слесарь по           │3 года 5 месяцев** │

│общего образования│    контрольно-измерительным    │                   │

│                  │     приборам и автоматике      │                   │

└──────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘

______________________________

* ФГОС НПО в части требований к результатам освоения ОПОП ориентирован на присвоение выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной профессии.

** Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку рабочих на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе с учетом профиля получаемого профессионального образования.

3.2. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании основной профессиональной образовательной программы подготовки по профессиям НПО: предусмотрено освоение всех вышеперечисленных профессий.

Срок освоения ОПОП НПО по очно-заочной (вечерней) форме получения образования увеличивается:

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год;

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

# IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования технологических процессов.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

приборы, схемы, системы, применяемые в аппаратуре контроля, регулирования и управления автоматизированными процессами;

техническая документация;

технологические процессы обслуживания приборов, систем автоматики;

метрологическое обеспечение технологического контроля.

4.3. Обучающийся по профессии Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики готовится к следующим видам деятельности:

4.3.1. Выполнение монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики.

4.3.2. Проведение наладки электрических схем и приборов автоматики.

4.3.3. Техническое обслуживание приборов и систем автоматики.

# V. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

5.1. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

5.2.1. Выполнение монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики.

ПК 1.1. Выполнять электро- и радиомонтажные работы.

ПК 1.2. Производить монтаж приборов различных систем автоматики.

ПК 1.3. Выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики.

ПК 1.4. Макетировать схемы различной степени сложности.

5.2.2. Проведение наладки электрических схем и приборов автоматики.

ПК 2.1. Выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) различных систем автоматики.

ПК 2.2. Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик.

ПК 2.3. Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности.

5.2.3. Техническое обслуживание приборов и систем автоматики.

ПК 3.1. Осуществлять контроль и анализ функционирования систем автоматики.

ПК 3.2. Диагностировать приборы и средства автоматизации.

ПК 3.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.

ПК 3.4. Проводить испытания особо сложных и опытных образцов приборов и систем автоматики.

# VI. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

6.1. Основная профессиональная образовательная программа по профессии НПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:

общепрофессионального;

профессионального и разделов:

физическая культура;

учебная практика (производственное обучение);

производственная практика;

промежуточная аттестация;

государственная (итоговая) аттестация.

6.2. Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы должна составлять около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательным учреждением.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика (производственное обучение) и (или) производственная практика.

6.3. Обязательная часть профессионального цикла ОПОП НПО должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

# Структура основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования

Таблица 2

┌───────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────┬─────────┐

│Индекс │  Наименование циклов, разделов, модулей,  │   Всего    │В т.ч. часов│     Индекс и      │  Коды   │

│       │      требования к знаниям, умениям,       │максимальной│обязательных│   наименование    │формируе-│

│       │            практическому опыту            │  учебной   │  учебных   │    дисциплин,     │   мых   │

│       │                                           │  нагрузки  │  занятий   │ междисциплинарных │компетен-│

│       │                                           │обучающегося│            │   курсов (МДК)    │   ций   │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │Обязательная часть циклов и раздела        │    1728    │    1152    │                   │         │

│       │"Физическая культура" ОПОП                 │            │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ ОП.00 │Общепрофессиональный цикл                  │    324     │    216     │                   │         │

│       ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │В результате изучения обязательной части   │            │            │ОП.01. Основы      │ОК 1 - 7 │

│       │цикла обучающийся по общепрофессиональным  │            │            │черчения           │ПК 1.1 - │

│       │дисциплинам должен:                        │            │            │                   │1.4      │

│       │уметь:                                     │            │            │                   │         │

│       │читать чертежи, проекты, структурные,      │            │            │                   │         │

│       │монтажные и простые принципиальные         │            │            │                   │         │

│       │электрические схемы;                       │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │требования единой системы конструкторской  │            │            │                   │         │

│       │документации (ЕСКД);                       │            │            │                   │         │

│       │виды нормативно-технической и              │            │            │                   │         │

│       │производственной документации;             │            │            │                   │         │

│       │виды чертежей, проектов, структурных,      │            │            │                   │         │

│       │монтажных и простых принципиальных         │            │            │                   │         │

│       │электрических схем;                        │            │            │                   │         │

│       │правила чтения технической и               │            │            │                   │         │

│       │технологической документации               │            │            │                   │         │

│       ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │уметь:                                     │            │            │ОП.02. Основы      │ОК 1 - 7 │

│       │рассчитывать параметры электрических схем; │            │            │электротехники     │ПК 1.1 - │

│       │эксплуатировать электроизмерительные       │            │            │                   │1.4      │

│       │приборы;                                   │            │            │                   │         │

│       │контролировать качество выполняемых работ; │            │            │                   │         │

│       │производить контроль различных параметров; │            │            │                   │         │

│       │читать инструктивную документацию;         │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │методы расчета электрических цепей;        │            │            │                   │         │

│       │принцип работы типовых электронных         │            │            │                   │         │

│       │устройств;                                 │            │            │                   │         │

│       │техническую терминологию;                  │            │            │                   │         │

│       │основные законы электротехники;            │            │            │                   │         │

│       │общие сведения об электросвязи и           │            │            │                   │         │

│       │радиосвязи;                                │            │            │                   │         │

│       │основные виды технических средств          │            │            │                   │         │

│       │сигнализации;                              │            │            │                   │         │

│       │основные сведения об электроизмерительных  │            │            │                   │         │

│       │приборах, электрических машинах, аппаратуре│            │            │                   │         │

│       │управления и защиты                        │            │            │                   │         │

│       ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │уметь:                                     │            │            │ОП.03. Основы      │ОК 1 - 7 │

│       │эксплуатировать электроизмерительные       │            │            │радиоэлектроники   │ПК 2.1 - │

│       │приборы;                                   │            │            │                   │2.3      │

│       │контролировать качество выполняемых работ; │            │            │                   │         │

│       │производить контроль различных параметров; │            │            │                   │         │

│       │читать инструктивную документацию;         │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │принцип работы типовых электронных         │            │            │                   │         │

│       │устройств; техническую терминологию        │            │            │                   │         │

│       ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │уметь:                                     │            │            │ОП.04. Основы      │ОК 1 - 7 │

│       │применять требования нормативных документов│            │            │взаимозаменяемости │ПК 3.1 - │

│       │к основным видам продукции (услуг) и       │            │            │и технических      │3.4      │

│       │процессов;                                 │            │            │измерений          │         │

│       │применять документацию систем качества;    │            │            │                   │         │

│       │использовать контрольно-измерительные      │            │            │                   │         │

│       │приборы:                                   │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │систему допусков и посадок;                │            │            │                   │         │

│       │правила подбора средств измерений;         │            │            │                   │         │

│       │основные понятия и определения метрологии, │            │            │                   │         │

│       │стандартизации и сертификации;             │            │            │                   │         │

│       │виды и способы технических измерений       │            │            │                   │         │

│       ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │уметь:                                     │            │            │ОП.03. Основы      │ОК 1 - 7 │

│       │подбирать материалы по их назначению и     │            │            │материаловедения   │ПК 1.1 - │

│       │условиям эксплуатации для выполнения работ;│            │            │                   │3.4      │

│       │применять материалы при выполнении работ;  │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │общие сведения о строении материалов;      │            │            │                   │         │

│       │общие сведения о полупроводниковых,        │            │            │                   │         │

│       │проводниковых, диэлектрических и магнитных │            │            │                   │         │

│       │материалах и изделиях;                     │            │            │                   │         │

│       │сведения об электромонтажных изделиях;     │            │            │                   │         │

│       │назначение, виды и свойства материалов;    │            │            │                   │         │

│       │номенклатуру закладных и установочных      │            │            │                   │         │

│       │изделий;                                   │            │            │                   │         │

│       │общую классификацию материалов, их         │            │            │                   │         │

│       │характерные свойства и области применения  │            │            │                   │         │

│       ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │уметь:                                     │            │            │ОП.06. Основы      │OK 1 - 7 │

│       │производить настройку и сборку простейших  │            │            │автоматизации      │ПК 1.1 - │

│       │систем автоматизации;                      │            │            │производства       │3.4      │

│       │использовать в трудовой деятельности       │            │            │                   │         │

│       │средства механизации и автоматизации       │            │            │                   │         │

│       │производственного процесса;                │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │основы техники измерений;                  │            │            │                   │         │

│       │классификацию средств измерений;           │            │            │                   │         │

│       │контрольно-измерительные приборы;          │            │            │                   │         │

│       │основные сведения об автоматических        │            │            │                   │         │

│       │системах регулирования;                    │            │            │                   │         │

│       │общие сведения об автоматических системах  │            │            │                   │         │

│       │управления                                 │            │            │                   │         │

│       ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │уметь:                                     │            │     64     │ОП.07. Безопасность│ОК 1 - 7 │

│       │организовывать и проводить мероприятия по  │            │            │жизнедеятельности  │ПК 1.1 - │

│       │защите работающих и населения от негативных│            │            │                   │3.3      │

│       │воздействий чрезвычайных ситуаций;         │            │            │                   │         │

│       │предпринимать профилактические меры для    │            │            │                   │         │

│       │снижения уровня опасностей различного вида │            │            │                   │         │

│       │и их последствий в профессиональной        │            │            │                   │         │

│       │деятельности и быту;                       │            │            │                   │         │

│       │использовать средства индивидуальной и     │            │            │                   │         │

│       │коллективной защиты от оружия массового    │            │            │                   │         │

│       │поражения: применять первичные средства    │            │            │                   │         │

│       │пожаротушения;                             │            │            │                   │         │

│       │ориентироваться в перечне военно-учетных   │            │            │                   │         │

│       │специальностей и самостоятельно определять │            │            │                   │         │

│       │среди них родственные полученной профессии;│            │            │                   │         │

│       │применять профессиональные знания в ходе   │            │            │                   │         │

│       │исполнения обязанностей военной службы на  │            │            │                   │         │

│       │воинских должностях в соответствии с       │            │            │                   │         │

│       │полученной профессией;                     │            │            │                   │         │

│       │владеть способами бесконфликтного общения и│            │            │                   │         │

│       │саморегуляции в повседневной деятельности и│            │            │                   │         │

│       │экстремальных условиях военной службы;     │            │            │                   │         │

│       │оказывать первую помощь пострадавшим;      │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │принципы обеспечения устойчивости объектов │            │            │                   │         │

│       │экономики, прогнозирования развития событий│            │            │                   │         │

│       │и оценки последствий при техногенных       │            │            │                   │         │

│       │чрезвычайных ситуациях и стихийных         │            │            │                   │         │

│       │явлениях, в том числе в условиях           │            │            │                   │         │

│       │противодействия терроризму как серьезной   │            │            │                   │         │

│       │угрозе национальной безопасности России;   │            │            │                   │         │

│       │основные виды потенциальных опасностей и их│            │            │                   │         │

│       │последствия в профессиональной деятельности│            │            │                   │         │

│       │и быту, принципы снижения вероятности их   │            │            │                   │         │

│       │реализации;                                │            │            │                   │         │

│       │основы военной службы и обороны            │            │            │                   │         │

│       │государства;                               │            │            │                   │         │

│       │задачи и основные мероприятия гражданской  │            │            │                   │         │

│       │обороны;                                   │            │            │                   │         │

│       │способы защиты населения от оружия         │            │            │                   │         │

│       │массового поражения; меры пожарной         │            │            │                   │         │

│       │безопасности и правила безопасного         │            │            │                   │         │

│       │поведения при пожарах;                     │            │            │                   │         │

│       │организацию и порядок призыва граждан на   │            │            │                   │         │

│       │военную службу и поступления на нее в      │            │            │                   │         │

│       │добровольном порядке;                      │            │            │                   │         │

│       │основные виды вооружения, военной техники и│            │            │                   │         │

│       │специального снаряжения, состоящих на      │            │            │                   │         │

│       │вооружении (оснащении) воинских            │            │            │                   │         │

│       │подразделений, в которых имеются           │            │            │                   │         │

│       │военно-учетные специальности, родственные  │            │            │                   │         │

│       │профессиям НПО;                            │            │            │                   │         │

│       │область применения получаемых              │            │            │                   │         │

│       │профессиональных знаний при исполнении     │            │            │                   │         │

│       │обязанностей военной службы;               │            │            │                   │         │

│       │порядок и правила оказания первой помощи   │            │            │                   │         │

│       │пострадавшим                               │            │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ П.00  │Профессиональный цикл                      │    1244    │    856     │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ ПМ.00 │Профессиональные модули                    │    1244    │    856     │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ ПМ.01 │Выполнение монтажа контрольно-измерительных│            │            │МДК.01.01. Основы  │OK 1 - 7 │

│       │приборов и автоматики                      │            │            │организации работ  │ПК 1.1 - │

│       │В результате изучения профессионального    │            │            │по монтажу         │1.4      │

│       │модуля обучающийся должен:                 │            │            │контрольно-измери- │         │

│       │иметь практический опыт:                   │            │            │тельных приборов и │         │

│       │монтажа контрольно-измерительных приборов и│            │            │автоматики         │         │

│       │систем автоматики;                         │            │            │                   │         │

│       │уметь:                                     │            │            │                   │         │

│       │производить основные электромонтажные      │            │            │                   │         │

│       │операции;                                  │            │            │                   │         │

│       │производить расшивку проводов и жгутование;│            │            │                   │         │

│       │производить лужение, пайку проводов;       │            │            │                   │         │

│       │сваривать провода;                         │            │            │                   │         │

│       │производить электромонтажные работы с      │            │            │                   │         │

│       │электрическими кабелями, производить       │            │            │                   │         │

│       │печатный монтаж;                           │            │            │                   │         │

│       │производить монтаж электрорадиоэлементов;  │            │            │                   │         │

│       │прокладывать электрические проводки в      │            │            │                   │         │

│       │системах контроля и регулирования и        │            │            │                   │         │

│       │производить их монтаж;                     │            │            │                   │         │

│       │производить монтаж трубных проводок в      │            │            │                   │         │

│       │системах контроля и регулирования;         │            │            │                   │         │

│       │производить монтаж щитов, пультов,         │            │            │                   │         │

│       │стативов;                                  │            │            │                   │         │

│       │анализировать структурные схемы систем     │            │            │                   │         │

│       │автоматического управления и регулирования;│            │            │                   │         │

│       │читать схемы соединений, принципиальные    │            │            │                   │         │

│       │электрические схемы;                       │            │            │                   │         │

│       │выбирать и заготавливать провода различных │            │            │                   │         │

│       │марок в зависимости от видов монтажа;      │            │            │                   │         │

│       │применять оборудование, инструменты и      │            │            │                   │         │

│       │приспособления в различных видах монтажа;  │            │            │                   │         │

│       │использовать элементы микроэлектроники в   │            │            │                   │         │

│       │составлении различных схем;                │            │            │                   │         │

│       │контролировать качество выполнения работ;  │            │            │                   │         │

│       │пользоваться каталогами, справочниками,    │            │            │                   │         │

│       │ГОСтами;                                   │            │            │                   │         │

│       │пользоваться измерительными приборами и    │            │            │                   │         │

│       │диагностической аппаратурой;               │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │характеристику и назначение основных       │            │            │                   │         │

│       │электромонтажных операций;                 │            │            │                   │         │

│       │принципиальные электрические схемы и схемы │            │            │                   │         │

│       │соединений, условные изображения и         │            │            │                   │         │

│       │маркировку проводов;                       │            │            │                   │         │

│       │назначение и области применения пайки,     │            │            │                   │         │

│       │лужения;                                   │            │            │                   │         │

│       │виды соединения проводов;                  │            │            │                   │         │

│       │инструменты и приспособления для различных │            │            │                   │         │

│       │видов монтажа;                             │            │            │                   │         │

│       │характеристику и область применения        │            │            │                   │         │

│       │электрических кабелей;                     │            │            │                   │         │

│       │технологию процесса установки крепления и  │            │            │                   │         │

│       │пайки радиоэлементов;                      │            │            │                   │         │

│       │элементы микроэлектроники, их              │            │            │                   │         │

│       │классификацию, типы, характеристики и      │            │            │                   │         │

│       │назначение, маркировку;                    │            │            │                   │         │

│       │способы проверки работоспособности         │            │            │                   │         │

│       │элементов волноводной техники;             │            │            │                   │         │

│       │коммутационные приборы, их классификацию,  │            │            │                   │         │

│       │область применения и принцип действия;     │            │            │                   │         │

│       │классификацию электрических проводок, их   │            │            │                   │         │

│       │назначение;                                │            │            │                   │         │

│       │кабели, применяемые для электрических      │            │            │                   │         │

│       │проводок;                                  │            │            │                   │         │

│       │трубные проводки, их классификацию и       │            │            │                   │         │

│       │назначение, технические требования к ним;  │            │            │                   │         │

│       │конструкцию и размещение оборудования,     │            │            │                   │         │

│       │назначение, способы монтажа различных      │            │            │                   │         │

│       │приборов и систем автоматизации;           │            │            │                   │         │

│       │требования безопасности труда;             │            │            │                   │         │

│       │общие требования к автоматическому         │            │            │                   │         │

│       │управлению и регулированию производственных│            │            │                   │         │

│       │и технологических процессов;               │            │            │                   │         │

│       │состав и назначение основных блоков систем │            │            │                   │         │

│       │автоматического управления и регулирования;│            │            │                   │         │

│       │состав и назначение основных элементов     │            │            │                   │         │

│       │систем автоматического управления;         │            │            │                   │         │

│       │методы измерения качественных показателей  │            │            │                   │         │

│       │работы систем автоматического управления и │            │            │                   │         │

│       │регулирования                              │            │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ ПМ.02 │Проведение наладки контрольно-измерительных│            │            │МДК.02.01.         │ОК 1 - 7 │

│       │приборов и систем автоматики               │            │            │Технология         │ПК 2.1 - │

│       │В результате изучения профессионального    │            │            │пусконаладочных    │2.3      │

│       │модуля обучающийся должен:                 │            │            │работ различных    │         │

│       │иметь практический опыт:                   │            │            │стадий             │         │

│       │выполнения пусконаладочных работ различных │            │            │                   │         │

│       │стадий приборов и систем автоматики;       │            │            │                   │         │

│       │наладки контрольно-измерительных приборов, │            │            │                   │         │

│       │систем управления станков с программным    │            │            │                   │         │

│       │управлением, систем управления             │            │            │                   │         │

│       │металлообрабатывающих комплексов,          │            │            │                   │         │

│       │телевизионного и телеконтролирующего       │            │            │                   │         │

│       │оборудования;                              │            │            │                   │         │

│       │уметь:                                     │            │            │                   │         │

│       │применять необходимое оборудование и       │            │            │                   │         │

│       │устройства при пусконаладочных работах     │            │            │                   │         │

│       │приборов и систем автоматики;              │            │            │                   │         │

│       │пользоваться технической документацией для │            │            │                   │         │

│       │ведения пусконаладочных работ и            │            │            │                   │         │

│       │разрабатывать ее;                          │            │            │                   │         │

│       │обеспечивать безопасность труда при работе │            │            │                   │         │

│       │с приборами, системами автоматики;         │            │            │                   │         │

│       │производить проверку комплектации и        │            │            │                   │         │

│       │основных характеристик приборов и          │            │            │                   │         │

│       │аппаратуры;                                │            │            │                   │         │

│       │производить проверку работоспособности     │            │            │                   │         │

│       │смонтированных приборов и устройств;       │            │            │                   │         │

│       │разбирать схемы структур управления        │            │            │                   │         │

│       │автоматическими линиями;                   │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │назначение и характеристику пусконаладочных│            │            │                   │         │

│       │работ;                                     │            │            │                   │         │

│       │электроизмерительные приборы, их           │            │            │                   │         │

│       │классификацию, назначение и область        │            │            │                   │         │

│       │применения (приборы для измерения давления,│            │            │                   │         │

│       │измерения расхода и количества, измерения  │            │            │                   │         │

│       │уровня, измерения и контроля               │            │            │                   │         │

│       │физико-механических параметров);           │            │            │                   │         │

│       │способы наладки и технологию выполнения    │            │            │                   │         │

│       │наладки контрольно-измерительных приборов; │            │            │                   │         │

│       │технические требования к монтажу, наладке и│            │            │                   │         │

│       │эксплуатации приборов;                     │            │            │                   │         │

│       │классификацию и состав оборудования станков│            │            │                   │         │

│       │с программным управлением (ПУ);            │            │            │                   │         │

│       │основные понятия автоматического управления│            │            │                   │         │

│       │станками;                                  │            │            │                   │         │

│       │виды программного управления станками;     │            │            │                   │         │

│       │общие принципы монтажа и эксплуатации      │            │            │                   │         │

│       │систем программного управления станками с  │            │            │                   │         │

│       │ПУ;                                        │            │            │                   │         │

│       │принципы наладки систем, приборы и         │            │            │                   │         │

│       │аппаратуру, используемые при наладке;      │            │            │                   │         │

│       │состав оборудования, аппаратуру управления │            │            │                   │         │

│       │автоматическими линиями;                   │            │            │                   │         │

│       │классификацию автоматических станочных     │            │            │                   │         │

│       │систем:                                    │            │            │                   │         │

│       │основные понятия о гибких                  │            │            │                   │         │

│       │автоматизированных производствах,          │            │            │                   │         │

│       │технические характеристики промышленных    │            │            │                   │         │

│       │роботов;                                   │            │            │                   │         │

│       │виды систем управления роботами;           │            │            │                   │         │

│       │состав оборудования, аппаратуры и приборов │            │            │                   │         │

│       │управления металлообрабатывающих           │            │            │                   │         │

│       │комплексов;                                │            │            │                   │         │

│       │технологию наладки различных видов         │            │            │                   │         │

│       │оборудования, входящих в состав            │            │            │                   │         │

│       │металлообрабатывающих комплексов;          │            │            │                   │         │

│       │принципы наладки телевизионного и          │            │            │                   │         │

│       │телеконтролирующего оборудования;          │            │            │                   │         │

│       │необходимые приборы, аппаратуру,           │            │            │                   │         │

│       │инструменты, технологию вспомогательных    │            │            │                   │         │

│       │наладочных работ со следящей аппаратурой и │            │            │                   │         │

│       │ее блоками                                 │            │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ ПМ.03 │Техническое обслуживание и эксплуатация    │            │            │МДК.03.01.         │ОК 1 - 7 │

│       │контрольно-измерительных приборов и систем │            │            │Теоретические      │ПК 3.1 - │

│       │автоматики                                 │            │            │основы эксплуатации│3.4      │

│       │В результате изучения профессионального    │            │            │контрольно-измери- │         │

│       │модуля обучающийся должен:                 │            │            │тельных приборов и │         │

│       │иметь практический опыт:                   │            │            │систем автоматики  │         │

│       │технического обслуживания                  │            │            │                   │         │

│       │контрольно-измерительных приборов и систем │            │            │                   │         │

│       │автоматики,                                │            │            │                   │         │

│       │проверки и поверки приборов и средств      │            │            │                   │         │

│       │автоматики; уметь:                         │            │            │                   │         │

│       │пользоваться средствами измерений,         │            │            │                   │         │

│       │применяемыми при наладке                   │            │            │                   │         │

│       │контрольно-измерительных приборов и        │            │            │                   │         │

│       │автоматики (КИПиА);                        │            │            │                   │         │

│       │выполнять основные слесарные работы;       │            │            │                   │         │

│       │контролировать линейные размеры            │            │            │                   │         │

│       │универсальным контрольно-измерительным     │            │            │                   │         │

│       │инструментом:                              │            │            │                   │         │

│       │производить поверку технических средств    │            │            │                   │         │

│       │измерений по образцовым приборам;          │            │            │                   │         │

│       │работать с поверочной аппаратурой: знать:  │            │            │                   │         │

│       │основы взаимозаменяемости, допуски и       │            │            │                   │         │

│       │посадки:                                   │            │            │                   │         │

│       │основные характеристики измерительных      │            │            │                   │         │

│       │инструментов и их классификацию:           │            │            │                   │         │

│       │погрешности измерений;                     │            │            │                   │         │

│       │средства измерений при наладке КИПиА;      │            │            │                   │         │

│       │технологию выполнения простейших слесарных │            │            │                   │         │

│       │работ:                                     │            │            │                   │         │

│       │основные сведения об измерениях, методах и │            │            │                   │         │

│       │средствах их проведения;                   │            │            │                   │         │

│       │основные типы и виды приборов:             │            │            │                   │         │

│       │основные метрологические термины и         │            │            │                   │         │

│       │определения:                               │            │            │                   │         │

│       │назначение и виды измерений:               │            │            │                   │         │

│       │назначение метрологического контроля;      │            │            │                   │         │

│       │принцип поверки технических средств        │            │            │                   │         │

│       │измерений по образцовым приборам;          │            │            │                   │         │

│       │понятие о поверочных схемах;               │            │            │                   │         │

│       │порядок работы с поверочной аппаратурой:   │            │            │                   │         │

│       │основные правила обеспечения безопасности  │            │            │                   │         │

│       │труда при проведении измерений,            │            │            │                   │         │

│       │эксплуатации приборов и измерительной      │            │            │                   │         │

│       │аппаратуры;                                │            │            │                   │         │

│       │основные направления совершенствования     │            │            │                   │         │

│       │автоматизации производственных и           │            │            │                   │         │

│       │технологических процессов                  │            │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ ФК.00 │Физическая культура                        │    160     │     80     │                   │ОК2      │

│       │В результате освоения раздела обучающийся  │            │            │                   │ОК3      │

│       │должен:                                    │            │            │                   │ОК6      │

│       │уметь:                                     │            │            │                   │ОК7      │

│       │использовать физкультурно-оздоровительную  │            │            │                   │         │

│       │деятельность для укрепления здоровья,      │            │            │                   │         │

│       │достижения жизненных и профессиональных    │            │            │                   │         │

│       │целей;                                     │            │            │                   │         │

│       │знать:                                     │            │            │                   │         │

│       │о роли физической культуры в               │            │            │                   │         │

│       │общекультурном, профессиональном и         │            │            │                   │         │

│       │социальном развитии человека;              │            │            │                   │         │

│       │основы здорового образа жизни              │            │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │Вариативная часть циклов ОПОП (определяется│    432     │    288     │                   │         │

│       │образовательным учреждением)               │            │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│       │Итого по обязательной части ОПОП, включая  │    2160    │    1440    │                   │         │

│       │раздел "Физическая культура", и вариативной│            │            │                   │         │

│       │части ОПОП                                 │            │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ УП.00 │Учебная практика (производственное         │   38 нед   │    1368    │                   │ОК 1 - 7 │

│       │обучение)                                  │            │            │                   │ПК 1.1 - │

│       │                                           │            │            │                   │3.4      │

├───────┼───────────────────────────────────────────┤            │            │                   │         │

│ ПП.00 │Производственная практика                  │            │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ ПА.00 │Промежуточная аттестация                   │   3 нед.   │            │                   │         │

├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤

│ГИА.00 │Государственная (итоговая) аттестация      │   1 нед.   │            │                   │         │

└───────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────────┴─────────┘

Таблица 3

Нормативный срок освоения ОПОП НПО при очной форме получения образования составляет 95 недель, в том числе:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐

│Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура"     │40 нед.│

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│Учебная практика (производственное обучение)                   │38 нед.│

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│Производственная практика                                      │       │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│Промежуточная аттестация                                       │ 3 нед.│

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│Государственная (итоговая) аттестация                          │ 1 нед.│

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│Каникулярное время                                             │13 нед.│

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│Итого                                                          │95 нед.│

└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

# VII. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

7.1. Образовательное учреждение в рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП НПО, определяя профессию или группу профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2. ФГОС) с учетом потребностей регионального рынка труда и примерной ОПОП.

Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение должно определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, должны определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями.

При формировании ОПОП образовательное учреждение:

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения;

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом;

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;

обязано обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;

обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

должно предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

7.2. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения;

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные основной профессиональной образовательной программой;

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса.

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю.

7.6. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.

7.7. По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

7.8. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 70 процентов учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.

7.9. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 73 недели из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36    57 нед.

часов в неделю)

промежуточная аттестация                                         3 нед.

каникулярное время                                              13 нед.

7.10. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.

7.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы* (для сроков обучения 1 год 10 мес.).

7.12. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика.

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

7.13. Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

7.14. Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

7.15. Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает бюджет реализации соответствующих образовательных программ.

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения**.

7.16. Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную образовательную программу по профессии начального профессионального образования, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ОПОП должна обеспечивать:

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

# Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

электротехники;

инженерной графики;

материаловедения;

автоматизации производства;

основ промышленной электроники;

стандартизации и метрологии;

монтажа, наладки и технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;

электрических измерений.

Лаборатории:

электротехнических измерений;

наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики;

станков с программным управлением;

систем управления металлообрабатывающих комплексов;

наладки телевизионного и телеконтролирующего обрудования.

Мастерские:

слесарная;

электромонтажная.

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.

# VIII. Требования к оцениванию качества освоения основной профессиональной образовательной программы

8.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

8.3. Для аттестации обучающихся па соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

8.5. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.

8.6. Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам НПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1.

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения.

______________________________

* Пункт 1 статьи 13 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2004, N 35. ст. 3607; 2005, N 30. ст. 3111; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616).

** Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 30, ст. 3086; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280).